

**Firma adı yada logo**

**YANGIN POMPA SİSTEMLERİ İLK BAKIM VE DENETLEME (FORM-7A)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No** |  |  |  |
| **Tesis** |  |  |  |
| **Tesis Yetkilisi** |  |  |  |
| **Tarih** |  |  |  |
| **Denetleyen** |  |  |  |
| **Sistem Tanımı** |  |  |  |
| **\*Evet: İyi durumda \*Hayır : İyi durumda değil \*N/A : Denetleme Uygulanamaz** |
| 1- Soğutma suyu seviyesi normal mi? | **EVET** | **HAYIR** | **N/A** |
| 2- Soğutma suyu ısıtıcısı çalışıyor mu? |  |  |  |
| 3- Yağlama ısıtıcısı kontrolü yapıldı mı? |  |  |  |
| 4- Egzoz sistemi gaz sızıntısı mevcut mu? |  |  |  |
| 5- İzolasyon anahtarlarını ve şalterleri test ettiniz mi? |  |  |  |
| 6- Akü voltajları normal mi? |  |  |  |
| 7- Akü pilot ışığı açık veya akü hata ışığı kapalı mı? |  |  |  |
| 8- Akü elektrolitik seviyeleri normal mi? |  |  |  |
| 9- Akü terminallerinde kimyasal aşınma var mı? |  |  |  |
| 10- Akü değişim tarihini yazdınız mı? |  |  |  |
| 11- Yağ filtresi değişim tarihini yazdınız mı? |  |  |  |
| 12- Hava filtresi değişim tarihini yazdınız mı? |  |  |  |
| 13- Mazot filtresi değişim tarihini yazdınız mı? |  |  |  |
| 14- Vanaları WD-40 ve gres yağı ile yağladınız mı? |  |  |  |
| 15- Dizel her akü grubundan ayrı ayrı denediniz mi? (Otomatik ve manuel) |  |  |  |
| 16- Akülerin bomesini ölçtünüz mü? |  |  |  |
| 17- Tek tek elektrik ve dizel arıza kontrolü yaptınız mı? |  |  |  |
| 18- By-pass hattı üzerinde manuel konumda pompaları sırayla tes ettiniz mi? |  |  |  |
| 19- Testler olumlu geçti ise by-pass hatlarını kapatarak sistemi yeniden devreye aldınız mı? |  |  |  |
| 20- Panelleri otomatik konumuna aldınız mı? |  |  |  |
| 21- Tüm işlemler sonunda İş bitirme formu doldurdunuz mu? |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Açıklamalar:** |
|  |
|  |
| Denetleyen |  | Tesis Yetkilisi |  |
| İmza ve Tarih |  | İmza ve Tarih |  |